## Vernier objednávanie 1-2025
| Vernier objednávanie 1-2025 platné od 1.1.2025 |  |  |  | Spolu: | bez DPH | DPH | s DPH
| V stĺpci "Počet kusov" zadajte počet, výsledná cena sa prepočíta automaticky |  |  |  | DPH 23% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | DPH 5% | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Spolu: | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Zľava % | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Spolu so zľavou: |  | 0 | 0 | 0
Kód kód prísl. | Názov |  | Cena bez DPH | Cena s DPH | Počet kusov | Spolu bez DPH | Spolu s DPH | DPH
Interfejsové jednotky Vernier
LABQ3-INTL | LabQuest 3 - interfejsová jednotka s kapacitnou dotykovou obrazovkou s uhlopriečkou 17,64 cm ovládanou prstami a gestami, 3x BTA, 2x BTD, 2x USB a Bluetooth vstupy pre senzory, USB zdieľanie dát s počítačmi, WiFi zdieľanie dát s počítačmi a mobilnými zariadeniami, GPS a ďalšie funkcie. Vysokokapacitná batéria pre dlhú výdrž pri práci mimo laboratória. Balenie obsahuje aj sieťový zdroj LQ3-PS-INTL. |  | 634.1463 | 780 |  | 0 | 0 | 23%
LQ-MINI | LabQuest Mini - interfejsová jednotka bez obrazovky (3x BTA, 2x BTD vstup, USB pripojenie k počítačom) |  | 321.9512 | 396 |  | 0 | 0 | 23%
GO-LINK | Go!Link - prevodník 1ks senzora xx-BTA na USB pripojenie k počítačom |  | 127.6423 | 157 |  | 0 | 0 | 23%
Príslušenstvo pre interfejsové jednotky
LQ3-CRG-EURO | Nabíjací stojan pre 4 ks LabQuest 3 alebo LabQuest 2 |  | 257.7236 | 317 |  | 0 | 0 | 23%
LQ3-STN | Podstavec pre LabQuest 3 |  | 8.5366 | 10.5 |  | 0 | 0 | 23%
LQ3-LAN | Popruh na LabQuest 3 pre zavesenie na krk |  | 15.3659 | 18.9 |  | 0 | 0 | 23%
LQ-BOOST3-INTL | Prídavná externá batéria pre LabQuest3/LabQuest 2 |  | 209.7561 | 258 |  | 0 | 0 | 23%
Náhradné diely pre interfejsové jednotky
LQ-BAT | Náhradná batéria pre originálny LabQuest (prvý model so zelenou gumenou obrubou, vyrábaný pred rokom 2012) |  | 32.5203 | 40 |  | 0 | 0 | 23%
LQ2-BAT | Náhradná batéria pre LabQuest 2 |  | 39.187 | 48.2 |  | 0 | 0 | 23%
LQ3-BAT | Náhradná batéria pre LabQuest 3 |  | 57.9675 | 71.3 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-BAT-300 | Náhradná batéria pre GDX senzory 300 mAh |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-BAT-650 | Náhradná batéria pre GDX senzory 650 mAh |  | 18.7805 | 23.1 |  | 0 | 0 | 23%
LQ2-STYL-5 | Dotykové pero náhradné pre LabQuest 2 (5 ks) |  | 8.1301 | 10 |  | 0 | 0 | 23%
LQ3-PS-INTL | Sieťový zdroj náhradný pre LabQuest/LabQuest 2/LabQuest 3 |  | 27.3171 | 33.6 |  | 0 | 0 | 23%
PSLP-INT | Sieťový zdroj náhradný pre LabPro/WDSS/DCU/STIR |  | 25.6098 | 31.5 |  | 0 | 0 | 23%
Softvér pre systém Vernier Zakúpené elektronické verzie softvéru budú trvalo dostupné po vytvorení si bezplatného účtu na https://www.vernier.com/my-account/ a nahratí dodaných kódov softvéru.
LQ-VIEW-E | LabQuest Viewer - softvér pre zobrazovanie a ovládanie obrazoviek LabQuestov na počítačoch a dataprojektoroch, trvalá multilicencia pre celú školu. Dodanie elektronicky. |  | 126.2602 | 155.3 |  | 0 | 0 | 23%
GA | Vernier Graphical Analysis - bezplatný softvér na zber a vyhodnocovanie údajov z experimentov pre počítače, tablety, smartfóny a chromebooky. Dostupný na www.vernier.com/downloads/. | BEZPLATNE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23%
GAP-SINGLE | Vernier Graphical Analysis Pro - rozšírenie GA o ďalšie funkcie a zdieľanie dát v reálnom čase po internete. Ročná licencia pre jednu osobu. |  | 15.6098 | 19.2 |  | 0 | 0 | 23%
GAP-1YR | Vernier Graphical Analysis Pro - rozšírenie GA o ďalšie funkcie a zdieľanie dát v reálnom čase po internete. Ročná multilicencia pre celú školu (fakultu VŠ). |  | 220 | 270.6 |  | 0 | 0 | 23%
GAP-2YR | Graphical Analysis Pro - rozšírenie GA o ďalšie funkcie a zdieľanie dát v reálnom čase po internete. 2-ročná multilicencia pre celú školu (fakultu VŠ). |  | 376.3415 | 462.9 |  | 0 | 0 | 23%
GAP-3YR | Graphical Analysis Pro - rozšírenie GA o ďalšie funkcie a zdieľanie dát v reálnom čase po internete. 3-ročná multilicencia pre celú školu (fakultu VŠ). |  | 467.4797 | 575 |  | 0 | 0 | 23%
GAP-4YR | Graphical Analysis Pro - rozšírenie GA o ďalšie funkcie a zdieľanie dát v reálnom čase po internete. 4-ročná multilicencia pre celú školu (fakultu VŠ). |  | 623.8211 | 767.3 |  | 0 | 0 | 23%
GAP-5YR | Graphical Analysis Pro - rozšírenie GA o ďalšie funkcie a zdieľanie dát v reálnom čase po internete. 5-ročná multilicencia pre celú školu (fakultu VŠ). |  | 780.2439 | 959.7 |  | 0 | 0 | 23%
VVA-SINGLE | Vernier Video Analysis - softvér na videoanalýzu pre počítače, tablety, smartfóny a chromebooky. Ročná licencia pre jednu osobu. |  | 23.4146 | 28.8 |  | 0 | 0 | 23%
VVA-1YR | Vernier Video Analysis - softvér na videoanalýzu pre počítače, tablety, smartfóny a chromebooky. Ročná multilicencia pre celú školu (fakultu VŠ). |  | 332.2764 | 408.7 |  | 0 | 0 | 23%
VVA-2YR | Video Analysis - softvér na videoanalýzu pre počítače, tablety, smartfóny a chromebooky. 2-ročná multilicencia pre celú školu (fakultu VŠ). |  | 587.9675 | 723.2 |  | 0 | 0 | 23%
VVA-3YR | Video Analysis - softvér na videoanalýzu pre počítače, tablety, smartfóny a chromebooky. 3-ročná multilicencia pre celú školu (fakultu VŠ). |  | 703.5772 | 865.4 |  | 0 | 0 | 23%
VVA-4YR | Video Analysis - softvér na videoanalýzu pre počítače, tablety, smartfóny a chromebooky. 4-ročná multilicencia pre celú školu (fakultu VŠ). |  | 936.5854 | 1152 |  | 0 | 0 | 23%
VVA-5YR | Video Analysis - softvér na videoanalýzu pre počítače, tablety, smartfóny a chromebooky. 5-ročná multilicencia pre celú školu (fakultu VŠ). |  | 1171.0569 | 1440.4 |  | 0 | 0 | 23%
VIA | Vernier Instrumental Analysis - bezplatný softvér na zber a vyhodnocovanie údajov z chromatografov a voltammetrického systému pre počítače, tablety, smartfóny a chromebooky. Dostupný na www.vernier.com/downloads/. | BEZPLATNE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23%
VSA | Vernier Spectral Analysis - bezplatný softvér na zber a vyhodnocovanie údajov zo spektrometrov pre počítače, tablety, smartfóny a chromebooky. Dostupný na www.vernier.com/downloads/. | BEZPLATNE | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 23%
Dynamické a mechanické systémy Vernier a doplnky pre optiku
DTS | Dynamický štandardný vozíčkový systém Vernier (1,2m) |  | 613.7398 | 754.9 |  | 0 | 0 | 23%
DTS-LONG | Dynamický štandardný vozíčkový systém Vernier dlhý (2,2m) |  | 804.7154 | 989.8 |  | 0 | 0 | 23%
DTS-CFAN | Ventilátor vozíka pre všetky druhy vozíkov | NOVINKA | 151.7073 | 186.6 |  | 0 | 0 | 23%
DTS-PAD | Trecí element vozíka mechanický |  | 54.5528 | 67.1 |  | 0 | 0 | 23%
DTS-ECB | Trecí element vozíka na princípe Foucaultových prúdov |  | 32.3577 | 39.8 |  | 0 | 0 | 23%
PF-CART | Pravítko vozíka s č.b. plochami (snímanie fotobránou) |  | 10.2439 | 12.6 |  | 0 | 0 | 23%
BLK | Sada nárazníkov a odrazov |  | 168.7805 | 207.6 |  | 0 | 0 | 23%
DTS-MDB | Držiak detektora pohybu (prídavný) |  | 18.7805 | 23.1 |  | 0 | 0 | 23%
B-SPA | Svorka kladky |  | 20.4878 | 25.2 |  | 0 | 0 | 23%
SPA | Kladka s nízkym trením |  | 40.8943 | 50.3 |  | 0 | 0 | 23%
TRACK | Predlžovacia dráha / optická lavica 1,2m |  | 272.7642 | 335.5 |  | 0 | 0 | 23%
TRACK-LONG | Predlžovacia dráha / optická lavica 2,2m |  | 463.7398 | 570.4 |  | 0 | 0 | 23%
T2T-VDS | Spojka predĺženia dráhy |  | 59.6748 | 73.4 |  | 0 | 0 | 23%
DTS-GDX | Bezdrôtový vozíčkový systém Vernier (1,2m) |  | 1084.3089 | 1333.7 |  | 0 | 0 | 23%
DTS-GDX-LONG | Bezdrôtový vozíčkový systém Vernier dlhý (2,2m) |  | 1275.2033 | 1568.5 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CART-G | Bezdrôtový náhradný senzorový vozík žltý |  | 349.5122 | 429.9 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CART-Y | Bezdrôtový náhradný senzorový vozík zelený |  | 349.5122 | 429.9 |  | 0 | 0 | 23%
DTS-CFAN | Ventilátor vozíka pre všetky druhy vozíkov | NOVINKA | 151.7073 | 186.6 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CART-CRG-EURO | Nabíjacia stanica pre 4 ks vozíkov GDX-CART |  | 257.3984 | 316.6 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CFA | Mechanický systém pre dostredivú silu |  | 554.065 | 681.5 |  | 0 | 0 | 23%
CFA-MIK | Súprava pre moment zotrvačnosti k CFA a GDX-CFA |  | 373.3333 | 459.2 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CFA-MAK-INTL | Go Direct motorové príslušenstvo pre GDX-CFA |  | 347.8049 | 427.8 |  | 0 | 0 | 23%
VPL | Vystreľovač projektilov káblový |  | 750.1626 | 922.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-PL | Go Direct bezdrôtový vystreľovač projektilov |  | 850.7317 | 1046.4 |  | 0 | 0 | 23%
WXT-VPL | Voskovaná náhradná páska k VPL (9 m) |  | 30.6504 | 37.7 |  | 0 | 0 | 23%
PS-VPL | Zastavovač projektilov |  | 68.2114 | 83.9 |  | 0 | 0 | 23%
TOF-VPL | Podložka merania času letu projektilu |  | 143.1707 | 176.1 |  | 0 | 0 | 23%
IOM-VPL | Demonštrátor nezávislosti pohybu |  | 100.5691 | 123.7 |  | 0 | 0 | 23%
OEK | Optická sada |  | 339.2683 | 417.3 |  | 0 | 0 | 23%
CM-OEK-INTL | Sada zmiešavania farieb |  | 339.2683 | 417.3 |  | 0 | 0 | 23%
M-OEK | Sada zrkadiel pre optiku |  | 117.6423 | 144.7 |  | 0 | 0 | 23%
PAK-OEK | Sada polarizátorov/analyzátorov pre optiku |  | 151.7073 | 186.6 |  | 0 | 0 | 23%
DAK-INTL | Súprava pre difrakciu |  | 1149.0244 | 1413.3 |  | 0 | 0 | 23%
GDL-DAK | Prídavný zelený laser pre DAK |  | 426.1789 | 524.2 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-VSMT | Vernierov testovací rám konštrukcií a materiálov |  | 2044.065 | 2514.2 |  | 0 | 0 | 23%
VSMT-TRUSS | Príslušenstvo pre VSMT na testovanie štruktúr typu nosník krovu |  | 253.9837 | 312.4 |  | 0 | 0 | 23%
Vernier GW bezdrôtové Bluetooth senzory Priame bezdrôtové Bluetooth pripájanie na LabQuesty, počítače, tablety a mobilné telefóny bez potreby ďalšieho interfejsu.
GW-HR | Go!Wireless ručný monitor tepu srdca |  | 169.1057 | 208 |  | 0 | 0 | 23%
GW-EHR | Go!Wireless monitor tepu srdca počas cvičenia |  | 134.9593 | 166 |  | 0 | 0 | 23%
Vernier GDX bezdrôtové Bluetooth/USB senzory Priame bezdrôtové Bluetooth alebo káblové USB pripájanie na LabQuesty a počítače, bezdrôtové pripájanie na tablety a mobilné telefóny, bez potreby ďalšieho interfejsu.
GDX-3MG | Go Direct senzor magnetického poľa (3-osi) |  | 168.7805 | 207.6 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-ACC | Go Direct senzor zrýchlenia (3-osi ±16g/±200g, gyroskop, barometrický výškomer -1800 až 10.000 m) |  | 196.0163 | 241.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-BP | GoDirect senzor tlaku krvi |  | 213.0894 | 262.1 |  | 0 | 0 | 23%
CUFF-LG | Manžeta pre BPS-BTA veľká |  | 68.2114 | 83.9 |  | 0 | 0 | 23%
CUFF-SM | Manžeta pre BPS-BTA malá |  | 59.6748 | 73.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CCS-INTL | Go Direct systém konštantného prúdu |  | 170.4878 | 209.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CO2 | Go Direct senzor CO2 |  | 390.4065 | 480.2 |  | 0 | 0 | 23%
BC-2000 | Biokomora 2000 (2000 ml, 2 otvory pre senzory CO2 a O2) |  | 37.4797 | 46.1 |  | 0 | 0 | 23%
BC-250 | Biokomora 250 (250 ml, 2 otvory pre senzory CO2 a O2) |  | 15.3659 | 18.9 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CLAMP | Závesný držiak pre tyčové typy senzorov radu GDX |  | 23.9024 | 29.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-COL | Go Direct kolorimeter |  | 230.1626 | 283.1 |  | 0 | 0 | 23%
CUV | Kyvety pre kolorimeter (100 ks) |  | 40.8943 | 50.3 |  | 0 | 0 | 23%
CUV-RACK | Stojan na kyvety |  | 15.3659 | 18.9 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CON | Go Direct senzor vodivosti vodných roztokov |  | 219.9187 | 270.5 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CONPT | Go Direct platinový senzor vodivosti |  | 322.1951 | 396.3 |  | 0 | 0 | 23%
CON-HST | Štandard vodivosti - vysoký rozsah |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CON-LST | Štandard vodivosti - nízky rozsah |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CON-MST | Štandard vodivosti - stredný rozsah |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CRG-EURO | Go Direct nabíjacia stanica (pre 8 ks GDX senzorov) |  | 155.122 | 190.8 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CUR | Go Direct senzor elektrického prúdu ±1A (±0,1A) |  | 168.7805 | 207.6 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CVS | Go Direct cyklický voltammetrický systém |  | 1703.0894 | 2094.8 |  | 0 | 0 | 23%
CVS-SPE25 | Sieťotlačené elektródy pre GDX-CVS bal. 25 ks |  | 192.6829 | 237 |  | 0 | 0 | 23%
CVS-SPE100 | Sieťotlačené elektródy pre GDX-CVS bal. 100 ks |  | 705.7724 | 868.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-DC | Go Direct počítadlo kvapiek |  | 196.0163 | 241.1 |  | 0 | 0 | 23%
DC-DISP | Prídavný presný dávkovač kvapiek k počítadlu kvapiek | NOVINKA | 151.2195 | 186 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-EA | Go Direct samostatný elektródový zosilňovač (mV, pH) s BNC vstupom |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-ISEA | Go Direct samostatný elektródový zosilňovač pre ISE elektródy s BNC vstupom |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CA | Go Direct vápniková ión-selektívna elektróda so zosilňovačom |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
CA-HST | Vápnikový štandard (vysoký) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CA-LST | Vápnikový štandard (nízky) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CA-MOD | Náhradný vápnikový modul ISE |  | 158.2927 | 194.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CA-BNC | Samostatná náhradná vápniková ión-selektívna elektróda s BNC pripojením |  | 424.4715 | 522.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CL | Go Direct chloridová ión-selektívna elektróda so zosilňovačom |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
CL-HST | Chloridový štandard (vysoký) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CL-LST | Chloridový štandard (nízky) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-CL-BNC | Samostatná náhradná chloridová ión-selektívna elektróda s BNC pripojením |  | 424.4715 | 522.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-K | Go Direct draslíková ión-selektívna elektróda so zosilňovačom |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
K-HST | Draslíkový štandard (vysoký) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
K-LST | Draslíkový štandard (nízky) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
K-MOD | Náhradný draslíkový modul ISE |  | 158.2927 | 194.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-K-BNC | Samostatná náhradná draslíková ión-selektívna elektróda s BNC pripojením |  | 424.4715 | 522.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-NH4 | Go Direct amóniová ión-selektívna elektróda so zosilňovačom |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
NH4-HST | Amóniový štandard (vysoký) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
NH4-LST | Amóniový štandard (nízky) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
NH4-MOD | Náhradný amóniový modul ISE |  | 158.2927 | 194.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-NH4-BNC | Samostatná náhradná amóniová ión-selektívna elektróda s BNC pripojením |  | 424.4715 | 522.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-NO3 | Go Direct dusičnanová iónselektívna elektróda so zosilňovačom |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
NO3-HST | Dusičnanový štandard (vysoký) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
NO3-LST | Dusičnanový štandard (nízky) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
NO3-MOD | Náhradný dusičnanový modul ISE |  | 158.2927 | 194.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-NO3-BNC | Samostatná náhradná dusičnanová ión-selektívna elektróda s BNC pripojením |  | 424.4715 | 522.1 |  | 0 | 0 | 23%
Go Direct ión-selektívne elektródy pozostávajú so zosilňovača a elektródy s BNC pripojením. Balenie obsahuje štandardné roztoky vysokého a nízkeho bodu kalibrácie po 30 ml. Náhradné štandardné roztoky sú v balení po 500 ml.
GDX-EKG | Go Direct EKG senzor (vrátane 100 ks elektród) |  | 298.374 | 367 |  | 0 | 0 | 23%
ELEC | Náhradné EKG elektródy (100 ks) |  | 32.3577 | 39.8 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-ETOH | Go Direct senzor etanolových pár |  | 288.1301 | 354.4 |  | 0 | 0 | 23%
ETH-TAPE | Náhradná páska pre senzor etanolu |  | 5.122 | 6.3 |  | 0 | 0 | 23%
ETH-CAPS | Náhradné kryty pre ETH (3 ks) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
ETH-STOP | Zátka č.6 s otvorom pre ETH |  | 10.2439 | 12.6 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-FOR | Go Direct senzor sily a zrýchlenia |  | 202.8455 | 249.5 |  | 0 | 0 | 23%
RFX-ACC | Reflexné kladivko k senzoru sily |  | 49.4309 | 60.8 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-FP | Go Direct platňa sily | NOVINKA | 680.2439 | 836.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-FPH | Go Direct Tris kompatibilný plochý senzor pH |  | 236.9919 | 291.5 |  | 0 | 0 | 23%
PH-BUFCAP | Kapsle s pH puframi 10x (4, 7 a 10 pH) |  | 57.9675 | 71.3 |  | 0 | 0 | 23%
BTL | Náhradné odkladacie fľaštičky pre pH senzor (5 ks) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-FPH-BNC | Náhradná Tris kompatibilná pH elektróda s BNC pripojením |  | 141.4634 | 174 |  | 0 | 0 | 23%
PH-SS | Odkladací roztok pre pH a ORP senzor, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-GP | Go Direct senzor tlaku plynu (400 kPa) |  | 179.0244 | 220.2 |  | 0 | 0 | 23%
PS-SYR | Injekčná striekačka náhradná pre GPS-BTA, GDX-GP |  | 3.4146 | 4.2 |  | 0 | 0 | 23%
GPS-BULB1 | Gumený balónik k senzoru tlaku plynu |  | 11.9512 | 14.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-GPH | Go Direct sklenený pH senzor |  | 271.0569 | 333.4 |  | 0 | 0 | 23%
PH-SS | Odkladací roztok pre pH a ORP senzor, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
PH-BUFCAP | Kapsle s pH puframi 10x (4, 7 a 10 pH) |  | 57.9675 | 71.3 |  | 0 | 0 | 23%
BTL | Náhradné odkladacie fľaštičky pre pH senzor (5 ks) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-GPH-BNC | Náhradná sklenená pH elektróda s BNC pripojením |  | 160.2439 | 197.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-HD | Go Direct ručný dynamometer (0 až 600N) |  | 230.1626 | 283.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-LC | Go Direct senzor svetla a farby |  | 168.7805 | 207.6 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-MD | Go Direct detektor polohy a pohybu |  | 219.9187 | 270.5 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-MLT-INTL | Go Direct stanica tavenia |  | 1029.7561 | 1266.6 |  | 0 | 0 | 23%
MLT-TUBE | Kapilárne skúmavky pre MLT (100ks) |  | 40.8943 | 50.3 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-MOUNT | Go Direct držiak hranatých typov senzorov na statív |  | 10.2439 | 12.6 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-NRG | Go Direct senzor elektrickej energie +/-30V, +/-1A |  | 168.7805 | 207.6 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-O2 | Go Direct senzor plynného kyslíka |  | 373.3333 | 459.2 |  | 0 | 0 | 23%
BC-2000 | Biokomora 2000 (2000 ml, 2 otvory pre senzory CO2 a O2) |  | 37.4797 | 46.1 |  | 0 | 0 | 23%
BC-250 | Biokomora 250 (250 ml, 2 otvory pre senzory CO2 a O2) |  | 15.3659 | 18.9 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-ODO | Go Direct optický senzor kyslíka vo vode |  | 656.3415 | 807.3 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-ODO-CAP | Náhradný kryt pre GDX-ODO |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
PPK | Súprava na štúdium O2 vo vode |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-ORP | Go Direct ORP senzor |  | 202.8455 | 249.5 |  | 0 | 0 | 23%
PH-SS | Odkladací roztok pre pH a ORP senzor, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-ORP-BNC | Náhradná ORP elektróda s BNC pripojením |  | 100.5691 | 123.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-PAR | Go Direct PAR senzor (fotosynteticky aktívne žiarenie) |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-PH | Go Direct pH senzor |  | 185.8537 | 228.6 |  | 0 | 0 | 23%
PH-BUFCAP | Kapsle s pH puframi 10x (4, 7 a 10 pH) |  | 57.9675 | 71.3 |  | 0 | 0 | 23%
BTL | Náhradné odkladacie fľaštičky pre pH senzor (5 ks) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
PH-SS | Odkladací roztok pre pH a ORP senzor, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-PH-BNC | Náhradná pH elektróda s BNC pripojením |  | 85.2033 | 104.8 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-POL | GoDirect polarimeter |  | 929.1057 | 1142.8 |  | 0 | 0 | 23%
CELLS-POL | Náhradné kyvety pre chemický polarimeter (4 ks) |  | 117.6423 | 144.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-PYR | Go Direct pyranometer |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-Q | GoDirect senzor statického náboja |  | 185.8537 | 228.6 |  | 0 | 0 | 23%
ESK-CRG | Elektrostatická súprava |  | 219.9187 | 270.5 |  | 0 | 0 | 23%
HVEK-CRG-INTL | Vysokonapäťová elektrostatická súprava |  | 526.8293 | 648 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-RAD | Go Direct radiačný monitor |  | 373.3333 | 459.2 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-RB | Go Direct pás monitorovania dýchania |  | 213.0894 | 262.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-RMS | Go Direct senzor otáčavého pohybu |  | 332.439 | 408.9 |  | 0 | 0 | 23%
AK-RMV | Sada príslušenstva k senzoru otáčavého pohybu |  | 219.9187 | 270.5 |  | 0 | 0 | 23%
MK-RMV | Sada s motorom k senzoru otáčavého pohybu |  | 20.4878 | 25.2 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-SAL | Go Direct senzor slanosti |  | 306.8293 | 377.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-SM | Go Direct senzor vlhkosti pôdy |  | 253.9837 | 312.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-SND | Go Direct senzor zvuku |  | 168.7805 | 207.6 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-SPR | GoDirect spirometer |  | 390.4065 | 480.2 |  | 0 | 0 | 23%
O2-SPR | Adaptér senzora O2 pre spirometer |  | 13.6585 | 16.8 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-FIL10 | Výmenný bakteriálny filter spirometra (10 ks) |  | 76.748 | 94.4 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-FIL30 | Výmenný bakteriálny filter spirometra (30 ks) |  | 219.9187 | 270.5 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-MP30 | Výmenný ústny nástavec spirometra (30 ks) |  | 28.9431 | 35.6 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-MP100 | Výmenný ústny nástavec spirometra (100 ks) |  | 66.5041 | 81.8 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-NOSE10 | Svorka na nos pre spirometer (10 ks) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-NOSE30 | Svorka na nos pre spirometer (30 ks) |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-ST | Go Direct senzor povrchovej teploty (-25°C až 125°C) |  | 168.7805 | 207.6 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-TC | Go Direct termočlánok (-200 až 1400˚C) |  | 201.1382 | 247.4 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-TMP | Go Direct nerezový senzor teploty (-40°C až 125°C) |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-VOLT | Go Direct senzor rozdielového napätia (±15V) |  | 161.9512 | 199.2 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-VPG | Go Direct fotobrána |  | 179.0244 | 220.2 |  | 0 | 0 | 23%
PF | Pravítko s č.b. plochami (veľké, na meranie g) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
LASER | Laserové ukazovadlo 650 nm, <1 mW (vhodné pre fotobrány) |  | 40.8943 | 50.3 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-WRP | Go Direct širokorozsahový senzor tlaku (0 až 690 kPa (len na plyny) | NOVINKA | 373.3333 | 459.2 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-WRPL | Go Direct širokorozsahový senzor tlaku (0 až 690 kPa) (na kvapaliny a plyny) | NOVINKA | 424.4715 | 522.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-WRT | Go Direct širokorozsahový teplomer (–20°C až 330°C) |  | 236.9919 | 291.5 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-WTHR | Go Direct senzorový systém počasia |  | 230.1626 | 283.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-WTVA | Go Direct senzorový systém počasia s veternou lopatkou |  | 279.5935 | 343.9 |  | 0 | 0 | 23%
Senzory typu Go! (pripájajú sa na USB port počítača, bez potreby interfejsu)
GO-TEMP | Go!Temp teplomer |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
GO-MOT | Go!Motion senzor pohybu |  | 236.9919 | 291.5 |  | 0 | 0 | 23%
Káblové senzory Vernier a ich príslušenstvo Káblové senzory s koncovkami typov BTA alebo BTD, pre svoju prácu vyžadujú interfejs LabQuest, LabQuest mini, alebo Go!Link (len pre BTA senzory).
3D-BTA | Senzor zrýchlenia (3-osi) |  | 179.0244 | 220.2 |  | 0 | 0 | 23%
30V-BTA | Senzor napätia 30V |  | 100.5691 | 123.7 |  | 0 | 0 | 23%
ACC-BTA | Senzor zrýchlenia (25g) |  | 187.561 | 230.7 |  | 0 | 0 | 23%
ANM-BTA | Anemometer |  | 185.8537 | 228.6 |  | 0 | 0 | 23%
BAR-BTA | Barometer |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
BPS-BTA | Senzor tlaku krvi (vrátane štandardnej manžety CUFF-STD) |  | 204.5528 | 251.6 |  | 0 | 0 | 23%
CUFF-LG | Manžeta pre BPS-BTA veľká |  | 68.2114 | 83.9 |  | 0 | 0 | 23%
CUFF-SM | Manžeta pre BPS-BTA malá |  | 59.6748 | 73.4 |  | 0 | 0 | 23%
CA-BTA | Vápniková ión-selektívna elektróda |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
CA-HST | Vápnikový štandard (vysoký) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CA-LST | Vápnikový štandard (nízky) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CA-MOD | Náhradný vápnikový modul ISE |  | 158.2927 | 194.7 |  | 0 | 0 | 23%
CA-BNC | Samostatná vápniková ión-selektívna elektróda bez zosilňovača |  | 426.1789 | 524.2 |  | 0 | 0 | 23%
CCS-BTA-INTL | Systém konštantného prúdu |  | 143.1707 | 176.1 |  | 0 | 0 | 23%
CL-BTA | Chloridová ión-selektívna elektróda |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
CL-HST | Chloridový štandard (vysoký) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CL-LST | Chloridový štandard (nízky) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CL-BNC | Samostatná chloridová ión-selektívna elektróda bez zosilňovača |  | 426.1789 | 524.2 |  | 0 | 0 | 23%
CO2-BTA | Senzor plynu CO2 |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
BC-2000 | Biokomora 2000 (2000 ml, 2 otvory pre senzory CO2 a O2) |  | 37.4797 | 46.1 |  | 0 | 0 | 23%
BC-250 | Biokomora 250 (250 ml, 2 otvory pre senzory CO2 a O2) |  | 15.3659 | 18.9 |  | 0 | 0 | 23%
COL-BTA | Kolorimeter |  | 218.2114 | 268.4 |  | 0 | 0 | 23%
CUV | Kyvety pre kolorimeter (100 ks) |  | 40.8943 | 50.3 |  | 0 | 0 | 23%
CUV-RACK | Stojan na kyvety |  | 15.3659 | 18.9 |  | 0 | 0 | 23%
CON-BTA | Senzor vodivosti vodných roztokov |  | 219.9187 | 270.5 |  | 0 | 0 | 23%
CON-HST | Štandard vodivosti - vysoký rozsah, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CON-LST | Štandard vodivosti - nízky rozsah, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CON-MST | Štandard vodivosti - stredný rozsah, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
CRG-BTA | Senzor elektrického náboja |  | 151.7073 | 186.6 |  | 0 | 0 | 23%
ESK-CRG | Elektrostatická súprava |  | 219.9187 | 270.5 |  | 0 | 0 | 23%
HVEK-CRG-INTL | Vysokonapäťová elektrostatická súprava |  | 526.8293 | 648 |  | 0 | 0 | 23%
DCP-BTA | Senzor elektrického prúdu (±0,6 A) |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
DCU-BTD | Digitálna riadiaca jednotka |  | 117.6423 | 144.7 |  | 0 | 0 | 23%
DFS-BTA | Dvojrozsahový senzor sily |  | 211.3821 | 260 |  | 0 | 0 | 23%
DVP-BTA | Senzor rozdielového napätia (±6V) |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
EA-BTA | Elektródový zosilňovač s BNC vstupom (pH, ORP. ISE) |  | 93.7398 | 115.3 |  | 0 | 0 | 23%
EKG-BTA | EKG senzor |  | 305.2033 | 375.4 |  | 0 | 0 | 23%
ELEC | Náhradné EKG elektródy (100 ks) |  | 32.3577 | 39.8 |  | 0 | 0 | 23%
ETH-BTA | Senzor etanolu |  | 230.1626 | 283.1 |  | 0 | 0 | 23%
ETH-TAPE | Náhradná páska pre senzor etanolu |  | 5.122 | 6.3 |  | 0 | 0 | 23%
ETH-CAPS | Náhradné kryty pre ETH (3 ks) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
ETH-STOP | Zátka č.6 s otvorom pre ETH |  | 10.2439 | 12.6 |  | 0 | 0 | 23%
FLO-BTA | Senzor rýchlosti toku vody |  | 236.9919 | 291.5 |  | 0 | 0 | 23%
FP-BTA | Plochý senzor sily (-850 až +3500 N) |  | 673.4146 | 828.3 |  | 0 | 0 | 23%
FP-HAN | Rukoväte pre FP-BTA |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
FPH-BTA | Plochý pH senzor (Tris kompatibilný) |  | 211.3821 | 260 |  | 0 | 0 | 23%
PH-BUFCAP | Kapsle s pH puframi 10x (4, 7 a 10 pH) |  | 57.9675 | 71.3 |  | 0 | 0 | 23%
BTL | Náhradné odkladacie fľaštičky pre pH senzor (5 ks) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
FPH-BNC | Samostatná FPH elektróda bez zosilňovača |  | 143.1707 | 176.1 |  | 0 | 0 | 23%
PH-SS | Odkladací roztok pre pH a ORP senzor, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
GPS-BTA | Senzor tlaku plynu (0 až 210 kPa) |  | 175.6098 | 216 |  | 0 | 0 | 23%
PS-SYR | Injekčná striekačka náhradná pre GPS-BTA, GDX-GP |  | 3.4146 | 4.2 |  | 0 | 0 | 23%
GPS-BULB1 | Gumený balónik k senzoru tlaku plynu |  | 11.9512 | 14.7 |  | 0 | 0 | 23%
HCS-BTA | Senzor veľkého el. prúdu (±10A) |  | 151.7073 | 186.6 |  | 0 | 0 | 23%
FUSE-HCS | Náhradné poistky pre HCS-BTA (5 ks) |  | 8.5366 | 10.5 |  | 0 | 0 | 23%
HD-BTA | Ručný dynamometer (0 až 600N) |  | 211.3821 | 260 |  | 0 | 0 | 23%
INA-BTA | Prístrojový zosilňovač |  | 151.7073 | 186.6 |  | 0 | 0 | 23%
K-BTA | Draslíková ión-selektívna elektróda |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
K-HST | Draslíkový štandard (vysoký) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
K-LST | Draslíkový štandard (nízky) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
K-MOD | Náhradný draslíkový modul ISE |  | 158.2927 | 194.7 |  | 0 | 0 | 23%
K-BNC | Samostatná draslíková ión-selektívna elektróda bez zosilňovača |  | 426.1789 | 524.2 |  | 0 | 0 | 23%
LGA-BTA | Senzor zrýchlenia (nízke-g) |  | 168.7805 | 207.6 |  | 0 | 0 | 23%
LS-BTA | Senzor svetla trojrozsahový |  | 117.6423 | 144.7 |  | 0 | 0 | 23%
MCA-BTA | Mikrofón |  | 93.7398 | 115.3 |  | 0 | 0 | 23%
MLT-BTA-INTL | Stanica na meranie teploty tavenia |  | 1080.8943 | 1329.5 |  | 0 | 0 | 23%
MLT-TUBE | Kapilárne skúmavky pre MLT (100ks) |  | 40.8943 | 50.3 |  | 0 | 0 | 23%
MD-BTD | Detektor pohybu |  | 179.0244 | 220.2 |  | 0 | 0 | 23%
MD-CLAMP | Svorka detektora pohybu |  | 25.6098 | 31.5 |  | 0 | 0 | 23%
MG-BTA | Senzor magnetického poľa |  | 117.6423 | 144.7 |  | 0 | 0 | 23%
NH4-BTA | Amóniová ión-selektívna elektróda |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
NH4-HST | Amóniový štandard (vysoký) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
NH4-LST | Amóniový štandard (nízky) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
NH4-MOD | Náhradný amóniový modul ISE |  | 158.2927 | 194.7 |  | 0 | 0 | 23%
NH4-BNC | Samostatná amóniová ión-selektívna elektróda bez zosilňovača |  | 426.1789 | 524.2 |  | 0 | 0 | 23%
NO3-BTA | Dusičnanová ión-selektívna elektróda |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
NO3-HST | Dusičnanový štandard (vysoký) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
NO3-LST | Dusičnanový štandard (nízky) pre ISE, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
NO3-MOD | Náhradný dusičnanový modul ISE |  | 158.2927 | 194.7 |  | 0 | 0 | 23%
NO3-BNC | Samostatná dusičnanová ión-selektívna elektróda bez zosilňovača |  | 426.1789 | 524.2 |  | 0 | 0 | 23%
O2-BTA | Senzor plynu O2 |  | 373.3333 | 459.2 |  | 0 | 0 | 23%
BC-2000 | Biokomora 2000 (2000 ml, 2 otvory pre senzory CO2 a O2) |  | 37.4797 | 46.1 |  | 0 | 0 | 23%
BC-250 | Biokomora 250 (250 ml, 2 otvory pre senzory CO2 a O2) |  | 15.3659 | 18.9 |  | 0 | 0 | 23%
ORP-BTA | Senzor ORP (oxidačno-redukčného potenciálu) |  | 196.0163 | 241.1 |  | 0 | 0 | 23%
ORP-BNC | Samostatná ORP elektróda bez zosilňovača |  | 105.6911 | 130 |  | 0 | 0 | 23%
PH-SS | Odkladací roztok pre pH a ORP senzor, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
PAMP-EURO | Výkonový zosilňovač |  | 441.5447 | 543.1 |  | 0 | 0 | 23%
PAAS-PAMP | Reproduktor k výkonovému zosilňovaču |  | 264.2276 | 325 |  | 0 | 0 | 23%
PAR-BTA | Senzor PAR |  | 441.5447 | 543.1 |  | 0 | 0 | 23%
PH-BTA | pH sensor Vernier |  | 179.0244 | 220.2 |  | 0 | 0 | 23%
PH-SS | Odkladací roztok pre pH a ORP senzor, bal. 500 ml |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
PH-BUFCAP | Kapsle s pH puframi 10x (4, 7 a 10 pH) |  | 57.9675 | 71.3 |  | 0 | 0 | 23%
BTL | Náhradné odkladacie fľaštičky pre pH senzor (5 ks) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
PH-BNC | Samostatná pH elektróda bez zosilňovača |  | 115.935 | 142.6 |  | 0 | 0 | 23%
PS400-BTA | Senzor tlaku plynu (0 až 400 kPa, kovový nátrubok) |  | 390.4065 | 480.2 |  | 0 | 0 | 23%
PYR-BTA | Pyranometer |  | 475.6098 | 585 |  | 0 | 0 | 23%
RH-BTA | Senzor relatívnej vlhkosti |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
RMB | Pás monitorovania dýchania (je potrebný aj senzor tlaku GPS-BTA) |  | 107.3984 | 132.1 |  | 0 | 0 | 23%
RMV-BTD | Senzor otáčavého pohybu |  | 322.1951 | 396.3 |  | 0 | 0 | 23%
AK-RMV | Sada príslušenstva k senzoru otáčavého pohybu |  | 219.9187 | 270.5 |  | 0 | 0 | 23%
MK-RMV | Sada s motorom k senzoru otáčavého pohybu |  | 20.4878 | 25.2 |  | 0 | 0 | 23%
SAL-BTA | Senzor slanosti |  | 253.9837 | 312.4 |  | 0 | 0 | 23%
SAL-ST | Štandard slanosti |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
SLS-BTA | Senzor úrovne hluku |  | 117.6423 | 144.7 |  | 0 | 0 | 23%
SMS-BTA | Senzor vlhkosti pôdy |  | 252.2764 | 310.3 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-BTA | Spirometer |  | 409.187 | 503.3 |  | 0 | 0 | 23%
O2-SPR | Adaptér senzora O2 pre spirometer |  | 13.6585 | 16.8 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-FIL10 | Výmenný bakteriálny filter spirometra (10 ks) |  | 76.748 | 94.4 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-FIL30 | Výmenný bakteriálny filter spirometra (30 ks) |  | 219.9187 | 270.5 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-FLOW | Hlavica spirometra náhradná |  | 102.2764 | 125.8 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-MP30 | Výmenný ústny nástavec spirometra (30 ks) |  | 28.9431 | 35.6 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-MP100 | Výmenný ústny nástavec spirometra (100 ks) |  | 66.5041 | 81.8 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-NOSE10 | Svorka na nos pre spirometer (10 ks) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
SPR-NOSE30 | Svorka na nos pre spirometer (30 ks) |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
STS-BTA | Senzor povrchovej teploty (-25 až 125°C) |  | 57.9675 | 71.3 |  | 0 | 0 | 23%
TCA-BTA | Termočlánok (-200 až 1400˚C) |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
KWIRE-TCA | Náhradný termočlánok pre TCA-BTA |  | 32.3577 | 39.8 |  | 0 | 0 | 23%
TMP-BTA | Nerezový teplomer (-40 až 135°C) |  | 76.748 | 94.4 |  | 0 | 0 | 23%
TPL-BTA | Dlhý nerezový teplomer (-50˚C až 150˚C, kábel 30m) |  | 168.7805 | 207.6 |  | 0 | 0 | 23%
TRB-BTA | Senzor zákalu |  | 211.3821 | 260 |  | 0 | 0 | 23%
TRB-ACC | Štandardná kyveta zákalu |  | 69.3496 | 85.3 |  | 0 | 0 | 23%
UVA-BTA | Senzor UVA |  | 201.1382 | 247.4 |  | 0 | 0 | 23%
UVB-BTA | Senzor UVB |  | 202.8455 | 249.5 |  | 0 | 0 | 23%
VES-BTA | Senzor elektrickej energie (30V/1000 mA) |  | 168.7805 | 207.6 |  | 0 | 0 | 23%
VES-RB | Odporové zapojovacie pole (10 až 100 Ω, 7 odporov) |  | 32.3577 | 39.8 |  | 0 | 0 | 23%
VES-VL | Meniteľná odporová záťaž (0-255 Ω/220 mA) |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
VDC-BTD | Počítadlo kvapiek Vernier |  | 185.8537 | 228.6 |  | 0 | 0 | 23%
DC-DISP | Prídavný presný dávkovač kvapiek k počítadlu kvapiek |  | 151.2195 | 186 |  | 0 | 0 | 23%
VP-BTA | Senzor elektrického napätia (±10 V) |  | 23.9024 | 29.4 |  | 0 | 0 | 23%
VPG-BTD | Fotobrána Vernier |  | 93.7398 | 115.3 |  | 0 | 0 | 23%
TAPE-VPG | Súprava pásky fotobrány |  | 28.9431 | 35.6 |  | 0 | 0 | 23%
SPA | Kladka s nízkym trením |  | 40.8943 | 50.3 |  | 0 | 0 | 23%
PF | Pravítko s č.b. plochami (veľké, na meranie g) |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
LASER | Laserové ukazovadlo 650 nm, <1 mW (vhodné pre fotobrány) |  | 40.8943 | 50.3 |  | 0 | 0 | 23%
VRM-BTD | Vernierov radiačný monitor |  | 339.2683 | 417.3 |  | 0 | 0 | 23%
WRT-BTA | Širokorozsahový teplomer (–20°C až 330°C) |  | 202.8455 | 249.5 |  | 0 | 0 | 23%
Rôzne všeobecné príslušenstvo meracích senzorov
LASER | Laserové ukazovadlo 650 nm, <1 mW (vhodné pre fotobrány) |  | 40.8943 | 50.3 |  | 0 | 0 | 23%
STIR-INTL | Stojan s elektromagnetickým miešadlom (bez ohrevu) |  | 262.6016 | 323 |  | 0 | 0 | 23%
MSTIR | Mikromiešadlo náhradné |  | 15.3659 | 18.9 |  | 0 | 0 | 23%
ESUP | Držiak elektródy univerzálny |  | 17.0732 | 21 |  | 0 | 0 | 23%
ST-SPS-INTL | Zdroj napätia a stojan pre spektrálne trubice |  | 526.8293 | 648 |  | 0 | 0 | 23%
ST-H | Spektrálna trubica H |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
ST-N | Spektrálna trubica N |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
ST-HE | Spektrálna trubica He |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
ST-NE | Spektrálna trubica Ne |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
ST-CO2 | Spektrálna trubica CO2 |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
ST-AIR | Spektrálna trubica vzduch |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
ST-AR | Spektrálna trubica Ar |  | 83.5772 | 102.8 |  | 0 | 0 | 23%
WDS | Hĺbkový odoberač vzoriek vody |  | 202.439 | 249 |  | 0 | 0 | 23%
| Rôzne káble a adaptéry |  |  |  |  | 0 | 0
EXT-BTA | Predlžovací kábel pre analógové senzory (2m) |  | 20.4878 | 25.2 |  | 0 | 0 | 23%
EXT-BTD | Predlžovací kábel pre digitálne senzory (2m) |  | 20.4878 | 25.2 |  | 0 | 0 | 23%
CB-BTA | LabPro analógový kábel (BTA-voľné vodiče) |  | 8.5366 | 10.5 |  | 0 | 0 | 23%
CB-BTD | LabPro digitálny kábel (BTD-voľné vodiče) |  | 8.5366 | 10.5 |  | 0 | 0 | 23%
MDC-BTD | Kábel detektora pohybu - BTD vstup |  | 8.5366 | 10.5 |  | 0 | 0 | 23%
PG-BTD | Kábel fotobrány - BTD vstup |  | 8.5366 | 10.5 |  | 0 | 0 | 23%
BB-BTA | Breadboard kábel analógový (BTA-voľné piny) |  | 20.4878 | 25.2 |  | 0 | 0 | 23%
BB-BTD | Breadboard kábel digitálny (BTD-voľné piny) |  | 18.7805 | 23.1 |  | 0 | 0 | 23%
BTA-ELV | Analógový Protoboard konektor (zásuvka BTA-voľné piny) |  | 20.4878 | 25.2 |  | 0 | 0 | 23%
BTD-ELV | Digitálny Protoboard konektor (zásuvka BTD-voľné piny) |  | 20.4878 | 25.2 |  | 0 | 0 | 23%
Zbierky úloh Vernier v angličtine (DPH 5%) Zbierky úloh sú v angličtine. K zbierkam označeným (+SK) dodávame elektronicky bezplatne aj slovenský preklad úloh. Zbierky s kódom xxx-E sa dodávajú iba elektronicky. Zbierky bez -E koncovky kódu sa dodávajú v tlačenom vydaní a súčasne aj elektronicky. Zakúpené elektronické verzie sú trvalo dostupné po vytvorení účtu na https://www.vernier.com/my-account/ a nahratí dodaných kódov, alebo kódov z tretej strany obálky tlačenej verzie zbierky.
ALB-HP2 | Human Physiology Exp Vol 2 - tlačené vydanie a elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
ALB-HP2-E | Human Physiology Exp Vol 2 - len elektronicky |  | 56.1905 | 59 |  | 0 | 0 | 5%
AWV | Agricultural science with Vernier - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
AWV-E | Agricultural science with Vernier - len elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
BWV | Biology with Vernier (+SK) - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
BWV-E | Biology w/ Vernier (+SK) - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
BIO-A | Advanced Biology with Vernier - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
BIO-A-E | Advanced Biology with Vernier - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
BIO-I | Investigating Biology through Inquiry - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
BIO-I-E | Investigating Biology through Inquiry- iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
CWV | Chemistry with Vernier (+SK) - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
CWV-E | Chemistry w/ Vernier (+SK) - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
CHEM-A | Advanced Chemistry with Vernier (+SK) - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
CHEM-A-E | Advanced Chemistry with Vernier (+SK) - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
CHEM-I | Investigating Chemistry through Inquiry - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
CHEM-I-E | Investigating Chemistry through Inquiry - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
APCHEM | Chemistry Investigations for AP - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
APCHEM-E | Chemistry Investigations for AP - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
CHEM-O | Organic Chemistry with Vernier - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
CHEM-O-E | Organic Chemistry with Vernier - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-3MG-E | Investigating Magnetism - iba elektronicky |  | 20.9524 | 22 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-FOR-E | Investigating Force - iba elektronicky |  | 20.9524 | 22 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-GP-E | Investigating Gas Pressure - iba elektronicky |  | 20.9524 | 22 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-LC-E | Investigating Light - iba elektronicky |  | 20.9524 | 22 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-MD-E | Investigating Motion - iba elektronicky |  | 20.9524 | 22 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-SOLAR | Investigating Solar Energy - tlačené vydanie a elektronicky |  | 42.8571 | 45 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-SOLAR-E | Investigating Solar Energy - iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-TEMP | Let's Go! Inverstigating Temperature (+SK) - tlačené vydanie a elektronicky |  | 42.8571 | 45 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-TEMP-E | Let's Go! Investigating Temp (+SK) - iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-VOLT-E | Investigating Voltage - iba elektronicky |  | 20.9524 | 22 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-WIND | Investigating Wind Energy - tlačené vydanie a elektronicky |  | 42.8571 | 45 |  | 0 | 0 | 5%
ELB-WIND-E | Investigating Wind Energy - iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
ESV | Earth Science with Vernier - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
ESV-E | Earth Science w/ Vernier - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
ESI | Environmental Science through Inquiry - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
ESI-E | Environ Science through Inquiry - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
EWV | Elementary Science with Vernier (+SK) - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
EWV-E | Elementary Science with Vernier (+SK) - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
HP-A-E | Human Physiology with Vernier (+SK) - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-CM | Climate and Meteorology Exp - tlačené vydanie a elektronicky |  | 46.6667 | 49 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-CM-E | Climate and Meteorology Exp - iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-FCHEM | Forensic Chemistry Exp - tlačené vydanie a elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-FCHEM-E | Forensic Chemistry Exp - iba elektronicky |  | 56.1905 | 59 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-FOOD | Food Chemistry Exp - tlačené vydanie a elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-FOOD-E | Food Chemistry Exp - iba elektronicky |  | 56.1905 | 59 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-HP | Human Physiology Experiments - tlačené vydanie a elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-HP-E | Human Physiology Experiments - iba elektronicky |  | 56.1905 | 59 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-SCP-E | Sensor Cart Physics - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-VVACLF-E | Vernier Video Analysis: Conserv Laws Forces - iba elektronicky |  | 46.6667 | 49 |  | 0 | 0 | 5%
HSB-VVAMS-E | Vernier Video Analysis: Motion ans Sports - iba elektronicky |  | 46.6667 | 49 |  | 0 | 0 | 5%
MSB-CART-E | Exploring Motion/Force with GDX-CART - iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
MSB-CR-E | Exploring Chemical Reactions - iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
MSB-ESS-E | Exploring Earth & Space - iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
MSB-LS-E | Exploring Life Science - iba elektronicky |  | 20.9524 | 22 |  | 0 | 0 | 5%
MSB-PS-E | Exploring Physical Science - iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
MSB-SOLAR-E | Solar Energy Explorations - iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
MSB-WIND-E | Wind Energy Explorations - iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
MSV | Middle School Science with Vernier (+SK) - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
MSV-E | Middle School Science with Vernier (+SK) - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
PSV | Physical Science with Vernier (+SK) - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
PSV-E | Physical Science w/ Vernier (+SK) - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
PWV | Physics with Vernier (+SK) - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
PWV-E | Physics with Vernier (+SK) - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
PEP | Physics Explorations and Projects - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
PEP-E | Physics Exp & Project - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
PHYS-AM | Advanced Physics with Vernier - Mechanics - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
PHYS-AM-E | Adv Physics with Vernier Mechanics - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
PHYS-ABM | Advanced Physics with Vernier - Beyond Mechanics - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
PHYS-ABM-E | Advanced Physics with Vernier Beyond Mechanics - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
REV | Renewable Energy with Vernier - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
REV-E | Renewable Energy with Vernier - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
VCA-AS-E | Vernier Coding Activities with Arduino: Analog Sensors-iba elektronicky |  | 38.0952 | 40 |  | 0 | 0 | 5%
WQV | Water Quality with Vernier (+SK) - tlačené vydanie a elektronicky |  | 94.2857 | 99 |  | 0 | 0 | 5%
WQV-E | Water Quality with Vernier (+SK) - iba elektronicky |  | 72.381 | 76 |  | 0 | 0 | 5%
Spektrometre a chromatografy Vernier
GDX-SVISPL-INTL | Go Direct SpectroVis Plus spektrometer (380-950 nm) |  | 825.122 | 1014.9 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-FIBER | Optický kábel pre SpectroVis Plus |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
CUV | Kolorimetrické kyvety (100 ks s 20 ks uzávermi) |  | 40.8943 | 50.3 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-SPEC-VIS-EURO | Go Direct Vernierov spektrometer (380-950 nm) |  | 3411.3821 | 4196 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-EM-FIBER | Optický kábel pre SPEC-VIS |  | 160.2439 | 197.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-SPEC-EM-EURO | Go Direct Vernierov emisný spektrometer (350-900 nm) |  | 1623.0081 | 1996.3 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-EM-FIBER | Optický kábel SPEC-EM |  | 160.2439 | 197.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-SPEC-UV-EURO | Go Direct Vernierov UV-VIS spektrofotometer (220-850 nm) |  | 5117.8862 | 6295 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-FIBER | Optický kábel UV-VIS |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
CUV-UV | Plastové UV-VIS kyvety (100 ks s 20 ks uzávermi) |  | 305.2033 | 375.4 |  | 0 | 0 | 23%
CUV-QUARTZ | Kremenné UV-VIS kyvety (2 ks) |  | 509.7561 | 627 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-SPEC-FUV-EURO | Vernierov fluorescenčný/UV-VIS spektrometer (220-850 nm) vrátane excitačných LED 375, 450 a 525 nm |  | 5970.3252 | 7343.5 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-FIBER | Optický kábel pre SPEC-FUV |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-280 | Prídavný excitačný LED cartridge 280 nm pre VSP-FUV |  | 813.4959 | 1000.6 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-350 | Prídavný excitačný LED cartridge 350 nm pre VSP-FUV |  | 326.1789 | 401.2 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-375 | Prídavný excitačný LED cartridge 375 nm pre VSP-FUV |  | 166.748 | 205.1 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-400 | Prídavný excitačný LED cartridge 400 nm pre VSP-FUV |  | 163.0894 | 200.6 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-450 | Prídavný excitačný LED cartridge 450 nm pre VSP-FUV |  | 163.0894 | 200.6 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-500 | Prídavný excitačný LED cartridge 500 nm pre VSP-FUV |  | 163.0894 | 200.6 |  | 0 | 0 | 23%
VSP-525 | Prídavný excitačný LED cartridge 525 nm pre VSP-FUV |  | 148.2114 | 182.3 |  | 0 | 0 | 23%
CUV-QUARTZ-FUV | Prídavná UV Quartz kyveta pre VSP-FUV |  | 424.4715 | 522.1 |  | 0 | 0 | 23%
GDX-GC-EURO | GoDirect plynový chromatograf |  | 6907.9675 | 8496.8 |  | 0 | 0 | 23%
GC-SEP | GC Septa (bal. 4 ks) |  | 57.9675 | 71.3 |  | 0 | 0 | 23%
GC-SYR-MIC | GC striekačka 1μL |  | 219.9187 | 270.5 |  | 0 | 0 | 23%
| Digitálne váhy Ohaus s USB pripojením |  |  |  |  | 0 | 0
OHSKX-123U | Scout SKX120g (0,001g) (vrátane USB) |  | 518.6992 | 638 |  | 0 | 0 | 23%
OHSKX-222U | Scout SKX 200g (0,01g) (vrátane USB) |  | 413.0081 | 508 |  | 0 | 0 | 23%
OHSKX-422U | Scout SKX 400g (0,01g) (vrátane USB) |  | 465.0407 | 572 |  | 0 | 0 | 23%
OHSKX-622U | Scout SKX 600g (0,01g) (vrátane USB) |  | 500 | 615 |  | 0 | 0 | 23%
OHSKX-1202U | Scout SKX 1200g (0,01g) (vrátane USB) |  | 573.1707 | 705 |  | 0 | 0 | 23%
OHSKX-2202U | Scout SKX 2200g (0,01g) (vrátane USB) |  | 601.626 | 740 |  | 0 | 0 | 23%
OHSKX-421U | Scout SKX 400g (0,1g) (vrátane USB) |  | 295.935 | 364 |  | 0 | 0 | 23%
OHSKX-621U | Scout SKX 600g (0,1g) (vrátane USB) |  | 316.2602 | 389 |  | 0 | 0 | 23%
OHSKX-2201U | Scout SKX 2200g (0,1g) (vrátane USB) |  | 402.439 | 495 |  | 0 | 0 | 23%
OHSKX-6201U | Scout SKX 6200g (0,1g) (vrátane USB) |  | 505.6911 | 622 |  | 0 | 0 | 23%
OHSKX-8200U | Scout SKX 8200g (1g) (vrátane USB) |  | 359.3496 | 442 |  | 0 | 0 | 23%
| Digitálne mikroskopy |  |  |  |  | 0 | 0
BD-EDU-100 | USB digitálny mikroskop |  | 202.8455 | 249.5 |  | 0 | 0 | 23%
CS-DMI | USB digitálny mikroskop. nástavec na klasické mikroskopy 2Mpix |  | 156.5854 | 192.6 |  | 0 | 0 | 23%
CS-5MP | USB digitálny mikroskop. nástavec na klasické mikroskopy 5Mpix |  | 222.3577 | 273.5 |  | 0 | 0 | 23%
| Komponenty Arduino |  |  |  |  | 0 | 0
ARD-RED | Arduino Red Board (vrátane USB kábla) |  | 42.6016 | 52.4 |  | 0 | 0 | 23%
BT-ARD | Vernier Interface Shield (vstupy 2xBTA, 2xBTD) |  | 49.4309 | 60.8 |  | 0 | 0 | 23%
KidWind veterné a solárne experimentálne zostavy
KW-BWX | KidWind základná veterná experimentálna zostava |  | 228.4553 | 281 |  | 0 | 0 | 23%
KW-BWXC | KidWind triedna zostava (3x KW-BWX s príslušenstvom) |  | 603.4959 | 742.3 |  | 0 | 0 | 23%
KW-AWX | KidWind rozšírená veterná experimentálna zostava |  | 296.6667 | 364.9 |  | 0 | 0 | 23%
KW-AWXC | KidWind triedna zostava (3x KW-AWX s príslušenstvom) |  | 756.9106 | 931 |  | 0 | 0 | 23%
KW-MWT | KidWind mini veterná turbína |  | 92.0325 | 113.2 |  | 0 | 0 | 23%
KW-MWTBD | KidWind mini veterná turbína s meniteľnou vrtuľou |  | 117.6423 | 144.7 |  | 0 | 0 | 23%
KW-SGEN | KidWind zostava na stavbu generátora prúdu |  | 134.7154 | 165.7 |  | 0 | 0 | 23%
KW-SGENC | KidWind triedna zostava (KW-SGEN pre 10 pracovísk) |  | 833.6585 | 1025.4 |  | 0 | 0 | 23%
KW-SEEK | KidWind solárna experimentálna zostava |  | 151.7073 | 186.6 |  | 0 | 0 | 23%
KW-STXK | KidWind solárna termálna zostava |  | 109.1057 | 134.2 |  | 0 | 0 | 23%
KW-SP2V | KidWind solárny panel 2V/400mA (62x120 mm) |  | 35.7724 | 44 |  | 0 | 0 | 23%
Ceny jednotlivých komponentov a náhradných dielov k zostavám KidWind na požiadanie.